## Sheet1
合同号 | 序号 | 设备识别代码 | 实物ID | 发往省份 | 保护类别 | 制造厂家 | 是否六统一设备 | 是否发布专业检测公告 | 保护型号 | 选配功能 | 软件版本 | ICD文件名 | ICD文件版本 | ICD文件CRC32校验码 | ICD文件MD5校验码 | ICD文件生成日期 | 出厂日期 | CT二次额定电流（A） | 直流额定电压（V） | 通道类型 | 是否就地化装置 | 电子标签制造厂家 | 电子标签型号 | 连接器数量 | 连接器（插座）制造厂家 | 连接器（插座）型号 | 板卡数量 | 板卡序号 | 板卡型号 | 板卡类别/用途 | 板卡硬件版本 | 板卡编号 | 板卡生产日期 | 端口
SYH001 | 1 | SYH20180919001 |  | 浙江 | 兴彩2R67线第一套线路保护 | 南瑞继保 | 是 | 是 | PCS-931GMM-D | 1 | 软件版本:V3.02,校验码:B13B993A,生成日期:2015-01-16 | PL2201A.CID | V1.01 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 5 | 1 | NR1301 | 电源插件 | R1.1 | F610143814205 | 2014-09-15
[28 empty] | 2 | NR1502D | 开入插件 | R1.7 | C324133831105 | 2013-09-17
[28 empty] | 3 | NR1136A | 以太网DSP插件 | R1.7 | F693134903101 | 2013-12-06 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6,TR7,TR8
[28 empty] | 4 | NR1213B | 保护通道插件 |  |  | 2013-12-06 | TX1,RX1,TX2,RX2
[28 empty] | 5 | NR1101F | MON插件 | R1.0 | H99214421160T | 2014-10-16 | ETH1,ETH2,ETH3
SYH001 | 2 | SYH20180919002 |  | 浙江 | 兴彩2R67线第一套智能终端 | 南瑞继保 | 是 | 是 | PCS-222B | 1 |  | ML2201A.CID | 1.0 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 12 | 1 | NR1301 | 电源插件 | R1.1 | G308123713105 | 2012-09-13
[28 empty] | 2 | NR1136E | DSP插件 | R1.3 | G465141204401 | 2014-03-19 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6,TR7
[28 empty] | 3 | NR1503A | 开入插件 | R1.1 | C305142403605 | 2014-06-09
[28 empty] | 4 | NR1410B | 模拟量采集板 | R1.6 | E171130205301 | 2013-01-10
[28 empty] | 5 | NR1504A | 开入插件 | R1.4 | C71522749205 | 2012-07-02
[28 empty] | 6 | NR1504A | 开入插件 | R1.4 | C71522749205 | 2012-07-02
[28 empty] | 7 | NR1504A | 开入插件 | R1.4 | C71522749205 | 2012-07-02
[28 empty] | 8 | NR1521A | 开出插件 | R1.4 | B765130517005 | 2013-01-30
[28 empty] | 9 | NR1521A | 开出插件 | R1.4 | B765130517005 | 2013-01-30
[28 empty] | 10 | NR1521A | 开出插件 | R1.4 | B765130517005 | 2013-01-30
[28 empty] | 11 | NR1528A | 智能操作回路插件 | R1.0 | H089143402905 | 2014-08-18
[28 empty] | 12 | NR1534A | 智能操作回路插件 | R2.0 | E142141502805 | 2014-04-09
SYH001 | 3 | Z102900000929 |  | 浙江 | 兴彩2R67线第一套合并单元 | 国电南自 | 是 | 是 | PSMU | 1 |  | IL2201A.CID | 1.00 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 7 | 1 | X2 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 2 | X4 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 3 | X6 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | X7 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 5 | X10 | DO模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 6 | X11 | DI模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 7 | X12 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21
SYH001 | 4 | 400002604015900001 |  | 浙江 | 闻虹2R76线第一套线路保护 | 北京四方 | 是 | 是 | CSC103BE | 1 | 软件版本:V1.18B,校验码:FFD8151C,生成日期:2014-12-1 | PL2203A.CID | V1.16 B 2014.04 257A 0654 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 6 | 1 | X2 | SV插件 | V1 | CSC103BECPU118A32279 | 2015-04-10 | TRA,TRB,TRC
[28 empty] | 2 | X6 | 管理插件 | V2 | CSC103BEIEC118A32303 | 2015-04-10 | ETH1,ETH2,ETH3
[28 empty] | 3 | X7 | GOOSE插件 | V1 | CSCGOOSBT12228037 | 2015-04-10 | TRA,TRB,TRC
[28 empty] | 4 | X10 | 开入插件 | V3 | CSCDI46130C25296 | 2015-04-10
[28 empty] | 5 | X12 | 开出插件 | V2 | CSCDO41630C25297 | 2015-04-10
[28 empty] | 6 | X14 | 电源插件 | V1 | 2000007627 | 2015-04-10
SYH001 | 5 | 400003339815000144 |  | 浙江 | 闻虹2R76线第一套智能终端 | 北京四方 | 是 | 是 | CSD-601A | 1 |  | IL2203A.CID | 1.00 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 11 | 1 | X1 | CPU模件 |  | CSDADSPBTL331031965 | 2015-05-10 | ETH1,ETH2,ETH3,ETH4,ETH5,ETH6
[28 empty] | 2 | X8 | 开入插件 |  | CSD601DI45810830111 | 2015-05-15
[28 empty] | 3 | X9 | 开入插件 |  | CSD601DI45810830111 | 2015-05-15
[28 empty] | 4 | X10 | 开入插件 |  | CSD601DI45810830111 | 2015-05-15
[28 empty] | 5 | X11 | 开出插件 |  | CSD600DO4594200 | 2015-05-15
[28 empty] | 6 | X12 | 开出插件 |  | CSD600DO4594200 | 2015-05-15
[28 empty] | 7 | X14 | 开入插件 |  | CSD601DI45810830111 | 2015-05-15
[28 empty] | 8 | X15 | 合闸插件 |  | CSD600DIO4594200 | 2015-05-15
[28 empty] | 9 | X16 | 跳闸插件 |  | CSD600DIO4594200 | 2015-05-15
[28 empty] | 10 | X18 | 测温插件 |  | CSD601DT10432950 | 2015-05-15
[28 empty] | 11 | X19 | 电源插件 |  |  | 2015-05-15
SYH001 | 6 | 400003274515000340 |  | 浙江 | 闻虹2R76线第一套合并单元 | 北京四方 | 是 | 是 | CSD602 | 1 |  | ML2203A.CID | V2.00 2014.11.5 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 6 | 1 | X1 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | ETH1,ETH2,ETH3,ETH4
[28 empty] | 2 | X2 | 以太网插件 |  |  | 2014-05-21 | ETH1,ETH2,ETH3,ETH4,ETH5,ETH6,ETH7
[28 empty] | 3 | X3 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | X4 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 5 | X7 | 开入开出插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 6 | X8 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21
SYH001 | 7 | CYSR3000000001651171 |  | 浙江 | 1号主变第一套保护 | 长园深瑞 | 是 | 是 | PRS-778T2-DA-G | 1 | 软件版本:V1.00,校验码:AAE4,生成日期:2013-06-06 | PT2201A.CID | V1.0 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 6 | 1 | X2 | 电源插件 |  |  | 2013-12-12
[28 empty] | 2 | X4 | 管理插件 |  |  | 2013-12-12
[28 empty] | 3 | X8 | 通讯收发插件 |  |  | 2013-12-12 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6,TR7,TR8
[28 empty] | 4 | X9 | 通讯收发插件 |  |  | 2013-12-12 | TR1,TR2,TR3,TR4
[28 empty] | 5 | X10 | 通讯收发插件 |  |  | 2013-12-12 | TR1,TR2,TR3,TR4
[28 empty] | 6 | X11 | 通讯收发插件 |  |  | 2013-12-12 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6
SYH001 | 8 | Z102900000929 |  | 浙江 | 1号主变220kV第一套合并单元 | 国电南自 | 是 | 是 | PSMU | 1 |  | MT2201A.CID | 1.0 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 6 | 1 | X1 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 2 | X4 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 3 | X6 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | X7 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 5 | X10 | DIO模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 6 | X12 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21
SYH001 | 9 | Z102900000929 |  | 浙江 | 1号主变110kV第一套合并单元 | 国电南自 | 是 | 是 | PSMU | 1 |  | MT1101A.CID | 1.0 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 6 | 1 | X1 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 2 | X4 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 3 | X6 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | X7 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 5 | X10 | DIO模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 6 | X12 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21
SYH001 | 10 | Z102900000929 |  | 浙江 | 1号主变35kV第一套合并单元 | 国电南自 | 是 | 是 | PSMU | 1 |  | MT3501A.CID | 1.0 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 7 | 1 | X1 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 2 | X4 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 3 | X6 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | X7 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 5 | X10 | DIO模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 6 | X11 | DIE模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 7 | X12 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21
SYH001 | 11 | C993000000001384931 |  | 浙江 | 220kV第一套母差保护 | 国电南自 | 是 | 是 | BP-2CA | 1 | 软件版本:V1.00,校验码:508C,生成日期:2013-06-15 | PM2201A.CID | V1.00 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 8 | 1 | N01X2 | 电源插件1 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 2 | N01X4 | 电源插件2 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 3 | N01X7 | 通讯主机插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | N01X11 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | S01,S02,S03,S04,S05,S06,S07,S08
[28 empty] | 5 | N02X4 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | S01,S02,S03,S04,S05,S06,S07,S08
[28 empty] | 6 | N02X6 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | S01,S02,S03,S04,S05,S06,S07,S08
[28 empty] | 7 | N02X7 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | S01,S02,S03,S04,S05,S06,S07,S08
[28 empty] | 8 | N02X11 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21 | S01,S02,S03,S04,S05,S06
SYH001 | 12 | Z102900000713 |  | 浙江 | 220kV母线第一套合并单元 | 国电南自 | 是 | 是 | PSMU | 1 |  | MM2201A.CID | V1.00 |  |  |  | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 220 | 专用光纤 | 否 | [5 empty] | 8 | 1 | X1 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 2 | X3 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 3 | X4 | 交流插件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 4 | X7 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 5 | X8 | CPU模件 |  |  | 2014-05-21 | 1-0,1-1,2-0,2-1,2-2,2-3,3-0,3-1,3-2,3-3
[28 empty] | 6 | X10 | DIO模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 7 | X11 | DIE模件 |  |  | 2014-05-21
[28 empty] | 8 | X12 | 电源插件 |  |  | 2014-05-21
SYH001 | 13 |  |  | 浙江 | 顺宝I线过程层GOOSE交换机 | 南瑞继保 | [12 empty] | 220 |  | 否 | [5 empty] | 1 | 1 | X1 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6,TR7,TR8,TR9,TR10,TR11,TR12,TR13,TR14,TR15,TR16,TR17,TR18,TR19,TR20,TR21,TR22,TR23,TR24
SYH001 | 14 |  |  | 浙江 | 顺宝II线过程层GOOSE交换机 | 南瑞继保 | [12 empty] | 220 |  | 否 | [5 empty] | 1 | 1 | X1 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6,TR7,TR8,TR9,TR10,TR11,TR12,TR13,TR14,TR15,TR16,TR17,TR18,TR19,TR20,TR21,TR22,TR23,TR24
SYH001 | 15 |  |  | 浙江 | 过程层GOOSE中心交换机 | 南瑞继保 | [12 empty] | 220 |  | 否 | [5 empty] | 1 | 1 | X1 | 通讯收发插件 |  |  | 2014-05-21 | TR1,TR2,TR3,TR4,TR5,TR6,TR7,TR8,TR9,TR10,TR11,TR12,TR13,TR14,TR15,TR16,TR17,TR18,TR19,TR20,TR21,TR22,TR23,TR24