## 内容
跳合闸反校关联表
时间： | 2018年08月30日22点16分56秒
序号 | 装置Name | 装置名称 | 开入虚端子参引 | 开入虚端子描述 | 命令确认虚端子参引 | 命令确认虚端子描述 | 命令出口虚端子参引 | 命令出口虚端子描述
1 | IL1101 | 110kV西商1D01线智能终端 | RPIT/GOINGGIO32.SPCSO.stVal | X10_开出2-9动作 | RPIT/OPSTGGIO1$ST$Ind5$stVal | 合闸动作 | RPIT/OPSTGGIO1$ST$Ind6$stVal | 压力降低禁止跳闸
2 | IL1101 | 110kV西商1D01线智能终端 | RPIT/GOINGGIO30.SPCSO.stVal | X10_开出2-7动作 | RPIT/OPSTGGIO1$ST$Ind8$stVal | 压力降低禁止合闸 | RPIT/OPSTGGIO1$ST$Ind9$stVal | 压力异常禁止操作