## 内容
跳合闸反校关联表
时间： | 2018年08月30日22点16分56秒
序号 | 装置Name | 装置名称 | 开入虚端子参引 | 开入虚端子描述 | 命令确认虚端子参引 | 命令确认虚端子描述 | 命令出口虚端子参引 | 命令出口虚端子描述
1 | IL1101 | 110kV西商1D01线智能终端 | RPIT/GOINGGIO32.SPCSO.stVal | X10_开出2-9动作 | PI/QGCSWI4$ST$OpOpn$general | 刀闸4分闸 | PI/QGCSWI4$ST$OpCls$general | 刀闸4合闸
2 | IL1101 | 110kV西商1D01线智能终端 | RPIT/GOINGGIO32.SPCSO.stVal | X10_开出2-7动作 | PI/QGCSWI5$ST$OpOpn$general | 刀闸5分闸 | PI/QGCSWI5$ST$OpCls$general | 刀闸5合闸